Ustka, dnia 28.10.2024r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego

Znak sprawy: : KSI/2613/3/2024

- Zamawiający udziela wyjaśnień treści zapytania ofertowego:

| nr | PYTANIE | ODPOWIEDŹ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zadanie nr 1 – Unit laryngologiczny Załącznik 2.1 – Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści unit laryngologiczny wyposażony w dodatkowe 6 kuwet na endoskopy ( do dowolnej średnicy endoskopu ) ale bez funkcji podgrzewania? Podgrzewanie endoskopów odbywa się przed samym badaniem przy użyciu nadmuchu ciepłego powietrza generowanego przez dedykowany podgrzewacz wbudowany w unit. | Zamawiający dopuści wymienione zmiany |
| 2 | Zadanie nr 1 – Unit laryngologiczny Załącznik 2.1 – Pkt. 16 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie uchwytu monitora, mocowanego do kolumny dedykowanej do monitora z możliwością zmiany jego położenia monitora? | Zamawiający dopuści wymienione zmiany |
| 3 | Zadanie nr 1 – Unit laryngologiczny Załącznik 2.1 – Pkt. 21 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie unitu w którym dowolna kamera chowana jest w specjalne wnęki w unicie, które przeznaczone są do umieszczania urządzeń peryferyjnych np. kamera, diatermia, stroboskop itp. ? Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie kamery, czy posiada już kamerę? | Zamawiający dopuści wymienione zmiany Zamawiający nie wymaga oferty na kamerę |
| 4 | Zadanie nr 1 – Unit laryngologiczny Załącznik 2.1 – Pkt. 27 Zamawiający zrezygnuje z wymogu aby blat do pisania był wysuwany ? Unit , który chcemy zaoferować posiada bardzo duży blat o rozmiarach 1000 x 490 mm, który bez trudu można wykorzystać jako blat do pisania. | Zamawiający dopuści wymienione zmiany |
| 5 | Zadanie nr 1 – Unit laryngologiczny Załącznik 2.1 – Pkt. 28 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie unitu z koszem na odpady , który nie musi być otwierany w celu wrzucenia do niego zużytych materiałów?Posiada on duży dedykowany, wyprofilowany otwór przez który można wrzucić do kosza nawet duże odpady. | Zamawiający dopuści wymienione zmiany |
| 6 | Zadanie nr 1 – Unit laryngologiczny Załącznik 2.1 – Pkt. 31 Czy Zamawiający dopuści fotel ze sterowaniem funkcji elektrycznych tylko poprzez sterownik nożny, który można umieścić w dowolnym miejscu przy fotelu? | Zamawiający dopuści wymienione zmiany |